## 材料
材料信息
材料编码 | 材料名称 | 规格 | 计量单位
23010001 | 灭火器 |  | 个
23010010 | 灭火器 | 推车式 | 组
23010020 | 手提式灭火器 |  | 具
23010030 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC1 | 具
23010040 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC2 | 具
23010050 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC3 | 具
23010060 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC4 | 具
23010070 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC5 | 具
23010080 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC6 | 具
23010090 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC8 | 具
23010100 | 手提式灭火器 | MT/2 | 具
23010110 | 手提式灭火器 | MT/3 | 具
23010120 | 手提式灭火器 | MT/5 | 具
23010130 | 手提式灭火器 | MT/7 | 具
23010140 | 手提式灭火器 | MSZ/2 | 具
23010150 | 手提式灭火器 | MSZ/3 | 具
23010160 | 手提式灭火器 | MSZ/6 | 具
23010170 | 手提式灭火器 | MSZ/9 | 具
23010180 | 手提式灭火器 | MPZ/6 | 具
23010190 | 手提式灭火器 | MPZ/9 | 具
23010200 | 手提式灭火器 | MPZ/3 | 具
23010210 | 推车式灭火器 |  | 套
23010220 | 推车式灭火器 | MFTZ/ABC20 | 套
23010230 | 推车式灭火器 | MFTZ/ABC35 | 套
23010240 | 推车式灭火器 | MPTZ/30 | 套
23010250 | 推车式灭火器 | MPTZ/45 | 套
23010260 | 推车式灭火器 | MTT/24 | 套
23030001 | 室外地上式消火栓 |  | 套
23030010 | 室外地上式消火栓 | PN1.0MPa浅100型 | 套
23030020 | 室外地上式消火栓 | PN1.0MPa浅150型 | 套
23030030 | 室外地上式消火栓 | PN1.6MPa浅100型 | 套
23030040 | 室外地上式消火栓 | PN1.6MPa浅150型 | 套
23030050 | 室外地上式消火栓 | PN1.0MPa深100型 | 套
23030060 | 室外地上式消火栓 | PN1.0MPa深150型 | 套
23030070 | 室外地上式消火栓 | PN1.6MPa深100型 | 套
23030080 | 室外地上式消火栓 | PN1.6MPa深150型 | 套
23030090 | 室外地下式消火栓 |  | 套
23030100 | 室外地下式消火栓 | PN1.0MPa浅型 | 套
23030110 | 室外地下式消火栓 | PN1.6MPa浅型 | 套
23030120 | 室外地下式消火栓 | PN1.0MPa深I型 | 套
23030130 | 室外地下式消火栓 | PN1.0MPa深II型 | 套
23030140 | 室外地下式消火栓 | PN1.6MPa深I型 | 套
23030150 | 室外地下式消火栓 | PN1.6MPa深II型 | 套
23030160 | 室内消火栓 |  | 套
23030170 | 室内消火栓 | 单栓DN65 | 套
23030180 | 室内消火栓 | 双栓DN65 | 套
23030190 | 室内水泡沫两用消火栓 |  | 套
23030200 | 试验消火栓 | DN65 | 套
23030210 | 室内消火栓 | SN50 | 套
23030220 | 室内消火栓 | SN65 | 套
23030230 | 室内消火栓 | SNW65 | 套
23030240 | 室内消火栓 | SNJ65 | 套
23030250 | 室内消火栓 | SNZ65 | 套
23030260 | 室内消火栓 | SNZJ65 | 套
23030270 | 室内消火栓 | SNSS65 | 套
23030280 | 室内消火栓 | SNSSJ65 | 套
23030290 | 室内消火栓 | SNSSW65-­Ι | 套
23030300 | 室内消火栓 | SNSSW65-II | 套
23030310 | 室内消火栓 | SNSSW65-III | 套
23030320 | 室内消火栓 | SNW65-Ι | 套
23030330 | 室内消火栓 | SNW65-II | 套
23030340 | 室内消火栓 | SNW65-III | 套
23030350 | 室内消火栓 | SNZW65-Ι | 套
23030360 | 室内消火栓 | SNZW65-II | 套
23030370 | 室内消火栓 | SNZW65-III | 套
23030380 | 室外地上式消火栓 | SS100 | 套
23030390 | 室外地上式消火栓 | SS150 | 套
23030400 | 室外地上式消火栓 | SS100/65-1.6 | 套
23030410 | 室外地上式消火栓 | SS150/80-1.6 | 套
23030420 | 室外地上式消火栓 | SSF100/65-1.6 | 套
23030430 | 室外地上式消火栓 | SSF150/80-1.6 | 套
23030440 | 室外地上式消火栓 | SST100/65-1.6 | 套
23030450 | 室外地上式消火栓 | SST150/80-1.6 | 套
23030460 | 室外地上式消火栓 | SSFT100/65-1.6 | 套
23030470 | 室外地上式消火栓 | SSFT150/80-1.6 | 套
23030480 | 室外地下式消火栓 | SA65 | 套
23030490 | 室外地下式消火栓 | SA100 | 套
23030500 | 室外地下式消火栓 | SA65/65-1.6 | 套
23030510 | 室外地下式消火栓 | SA100/65-1.6 | 套
23030520 | 泡沫消火栓 |  | 套
23030530 | 泡沫消火栓 | PS100/65×2-1.6 | 套
23030540 | 泡沫消火栓 | PS150/80×2-1.6 | 套
23050001 | 消防水泵接合器 |  | 套
23050006 | 地上式消防水泵接合器 |  | 套
23050010 | 地上式消防水泵接合器 | DN100 | 套
23050020 | 地上式消防水泵接合器 | DN150 | 套
23050021 | 地上式消防水泵接合器(老式) | SQS100-1.6，内配止回阀 安全阀 闸阀 | 套
23050022 | 地上式消防水泵接合器(老式) | SQS150-1.6，内配止回阀 安全阀 闸阀 | 套
23050026 | 地下式消防水泵接合器 |  | 套
23050030 | 地下式消防水泵接合器 | DN100 | 套
23050040 | 地下式消防水泵接合器 | DN150 | 套
23050046 | 墙壁式消防水泵接合器 |  | 套
23050050 | 墙壁式消防水泵接合器 | DN100 | 套
23050060 | 墙壁式消防水泵接合器 | DN150 | 套
23050070 | 多用式消防水泵接合器 |  | 套
23050080 | 多用式消防水泵接合器 | DN100 | 套
23050090 | 多用式消防水泵接合器 | DN150 | 套
23070001 | 消防广播控制柜 |  | 台
23070010 | 消火栓箱 |  | 个
23070020 | 消火栓箱 | SG18D65Z-J | 个
23070030 | 消火栓箱 | SG20D65Z-J | 个
23070040 | 消火栓箱 | SG24A65-J | 个
23070050 | 消火栓箱 | SG24B65Z-J | 个
23070060 | 消火栓箱 | SG24C65Z-J | 个
23070070 | 消火栓箱 | SG24D65Z-J | 个
23070080 | 消火栓箱 | SG24D65-P | 个
23070090 | 成套消火栓箱 |  | 套
23070100 | 成套消火栓箱 | SG24A65-J，内配：800×650×240消火栓箱1个，SNW65栓1个，8-65-25水带（含接扣）1条，DN65水枪1支，消火栓按钮1个。 | 套
23070110 | 成套消火栓箱 | SG24B65Z-J，内配：1000×700×240消火栓箱1个，SNW65栓1个，8-65-25水带（含接扣）1条，DN65水枪1支，25m卷盘1个，消火栓按钮1个。 | 套
23070120 | 成套消火栓箱 | SG24B65Z-J，内配：1000×700×240消火栓箱1个，SNW65栓2个，8-65-25水带（含接扣）2条，DN65水枪2支，消火栓按钮1个。 | 套
23070130 | 成套消火栓箱 | SG24C65Z-J，内配：1200×750×240消火栓箱1个，SNW65栓2个，8-65-25水带（含接扣）1条，DN65水枪1支，25m卷盘1个，消火栓按钮1个。 | 套
23070140 | 成套消火栓箱 | SG24D65Z-J，内配：1800×700×240消火栓箱1个，SNW65栓1个，8-65-25水带（含接扣）1条，DN65水枪1支，25m卷盘1个，消火栓按钮1个。 | 套
23070150 | 成套消火栓箱 | SG24D65-P，内配：1600×700×240消火栓箱1个，SNW65栓1个，8-65-25水带（含接扣）1条，DN65水枪1支，消火栓按钮1个。 | 套
23070160 | 成套泡沫消火栓箱 |  | 套
23070170 | 成套泡沫消火栓箱 | PSG30，内配：不锈钢泡沫罐1个，卷盘1个，全铜泡沫枪1支，不含药剂。 | 套
23070180 | 成套泡沫消火栓箱 | PSG40，内配：不锈钢泡沫罐1个，卷盘1个，全铜泡沫枪1支，不含药剂。 | 套
23110001 | 环泵式负压比例混合器 | PH32 | 台
23110010 | 环泵式负压比例混合器 | PH48 | 台
23110020 | 环泵式负压比例混合器 | PH64 | 台
23110030 | 管线式负压比例混合器 | PHF | 台
23110040 | 空气泡沫产生器 |  | 台
23110050 | 空气泡沫产生器 | PC-4 | 台
23110060 | 空气泡沫产生器 | PC-8 | 台
23110070 | 空气泡沫产生器 | PC-16 | 台
23110080 | 空气泡沫产生器 | PC-24 | 台
23110082 | 空气泡沫产生器 | PF-4 | 台
23110088 | 平衡压力式泡沫比例混合器 |  | 台
23110090 | 平衡压力式泡沫比例混合器 | PHP20 | 台
23110100 | 平衡压力式泡沫比例混合器 | PHP40 | 台
23110108 | 平衡压力式泡沫比例混合器 | PHP70 | 台
23110110 | 平衡压力式泡沫比例混合器 | PHP80 | 台
23110118 | 压力储罐式泡沫比例混合器 |  | 台
23110120 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHY32/30 | 台
23110130 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHY48/55 | 台
23110140 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHY64/76 | 台
23110150 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHY72/110 | 台
23110180 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM24/10，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110190 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM24/15，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110200 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM32/30，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110210 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM48/10，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110220 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM48/20，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110230 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM48/30，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110240 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM48/40，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110250 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM48/50，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110260 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM64/60，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110270 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM64/80，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110280 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYM64/100，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110290 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYML24/10，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110300 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYML24/15，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110310 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYML48/20，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110320 | 压力储罐式泡沫比例混合器 | PHYML48/30，含泡沫钢灌、比例混合器总成、泡沫胶囊、控制阀门、压力表、安全阀、不含泡沫药剂 | 台
23110330 | 半固定式（轻便式）泡沫灭火装置 |  | 台
23110340 | 半固定式（轻便式）泡沫灭火装置 | PY8/500(3%) | 台
23110350 | 闭式泡沫-水喷淋系统 |  | 套
23120001 | 高压二氧化碳灭火系统 |  | 套
23120010 | 高压二氧化碳灭火系统 | QME40，包含高压软管、称重装置、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、失重报警器、喷嘴、气路管件、瓶组架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120020 | 高压二氧化碳灭火系统 | QME70，包含高压软管、称重装置、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、失重报警器、喷嘴、气路管件、瓶组架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120030 | 七氟丙烷灭火系统 |  | 套
23120040 | 七氟丙烷灭火系统 | QMQ4.2/70，包含高压软管、启动瓶组、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、驱动瓶架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120050 | 七氟丙烷灭火系统 | QMQ4.2/90，包含高压软管、启动瓶组、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、驱动瓶架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120060 | 七氟丙烷灭火系统 | QMQ4.2/100，包含高压软管、启动瓶组、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、驱动瓶架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120070 | 七氟丙烷灭火系统 | QMQ4.2/120，包含高压软管、启动瓶组、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、驱动瓶架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120080 | 七氟丙烷灭火系统 | QMQ4.2/150，包含高压软管、启动瓶组、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、驱动瓶架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120090 | 七氟丙烷灭火系统 | QMQ4.2/180，包含高压软管、启动瓶组、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、驱动瓶架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120100 | 七氟丙烷灭火系统 | QMQ5.6/70，包含高压软管、启动瓶组、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、驱动瓶架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120110 | 七氟丙烷灭火系统 | QMQ5.6/90，包含高压软管、启动瓶组、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、驱动瓶架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120120 | 七氟丙烷灭火系统 | QMQ5.6/120，包含高压软管、启动瓶组、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、驱动瓶架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120130 | IG-541混合气体灭火系统 |  | 套
23120140 | IG-541混合气体灭火系统 | QMH15/90，包含高压软管、减压单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120150 | IG-542混合气体灭火系统 | QMH15/80，包含高压软管、减压单向阀、气流单向阀、安全阀、喷嘴、气路管件、瓶组架、选择阀、储瓶集流管、选择阀集流管、压力讯号器、药剂 | 套
23120160 | 自动干粉灭火系统 |  | 套
23120170 | 自动干粉灭火系统 | ZFP1000A | 套
23120180 | 自动干粉灭火系统 | ZFGY30AC | 套
23120190 | 干粉灭火装置 |  | 套
23120200 | 干粉灭火装置 | FFX-ACT2.5 | 套
23120210 | 干粉灭火装置 | FFX-ACT5 | 套
23120220 | 干粉灭火装置 | FFX-ACT8 | 套
23120230 | 干粉灭火装置 | FFX-ACT10 | 套
23120240 | 干粉灭火装置 | FZXA2/1.2 | 套
23120250 | 干粉灭火装置 | FZXA5/1.2 | 套
23120260 | 干粉灭火装置 | FZXA6/1.2 | 套
23120270 | 干粉灭火装置 | FZXA7/1.2 | 套
23120280 | 干粉灭火装置 | FZXA8/1.2 | 套
23120290 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 套
23120300 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ40/2.5 | 套
23120310 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ70/2.5 | 套
23120320 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ90/2.5 | 套
23120330 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ100/2.5 | 套
23120340 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ120/2.5 | 套
23120350 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ150/2.5 | 套
23120360 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ160/2.5 | 套
23120370 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ180/2.5 | 套
23120380 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ40×2/2.5 | 套
23120390 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ70×2/2.5 | 套
23120400 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ90×2/2.5 | 套
23120410 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ120×2/2.5 | 套
23120420 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ150×2/2.5 | 套
23120430 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 套
23120440 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | XQQW10/1.6 | 套
23120450 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | XQQW20/1.6 | 套
23120460 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | XQQW30/1.6 | 套
23120470 | 二氧化碳探火管式灭火装置 |  | 套
23120480 | 二氧化碳探火管式灭火装置 | 3kg | 套
23120490 | 二氧化碳探火管式灭火装置 | 6kg | 套
23120500 | 二氧化碳探火管式灭火装置 | 24kg | 套
23120510 | 二氧化碳探火管式灭火装置 | 42kg | 套
23120520 | 二氧化碳探火管式灭火装置 | 45kg | 套
23120530 | 七氟丙烷探火管式灭火装置 |  | 套
23120540 | 七氟丙烷探火管式灭火装置 | 3kg | 套
23120550 | 七氟丙烷探火管式灭火装置 | 6kg | 套
23120560 | 七氟丙烷探火管式灭火装置 | 12kg | 套
23120570 | 热气溶胶灭火装置 |  | 套
23120580 | 热气溶胶灭火装置 | QRR10LW/S | 套
23120590 | 热气溶胶灭火装置 | QRR5GW/S | 套
23120600 | 热气溶胶灭火装置 | QRR7.5GW/S | 套
23120610 | 热气溶胶灭火装置 | QRR5L/S | 套
23120620 | 热气溶胶灭火装置 | QRR10L/S | 套
23120630 | 热气溶胶灭火装置 | QRR15L/S | 套
23120640 | 热气溶胶灭火装置 | QRR20L/S | 套
23120650 | 细水雾灭火装置 |  | 套
23120660 | 自动跟踪定位射流灭火装置 |  | 台
23120670 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMP0.25/5S | 台
23120680 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS 0.6/5S | 台
23120690 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.6/10S | 台
23120700 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.8/20S | 台
23120710 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.8/30S | 台
23120720 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.9/40S | 台
23120730 | 厨房设备灭火装置 |  | 套
23130001 | 水流指示器 |  | 个
23130010 | 水流指示器 | DN50 | 个
23130020 | 水流指示器 | DN65 | 个
23130030 | 水流指示器 | DN80 | 个
23130040 | 水流指示器 | DN100 | 个
23130050 | 水流指示器 | DN150 | 个
23130060 | 水流指示器 | DN200 | 个
23130070 | 螺纹式水流指示器 |  | 个
23130080 | 螺纹式水流指示器 | DN25 | 个
23130090 | 螺纹式水流指示器 | DN50 | 个
23130100 | 螺纹式水流指示器 | DN65 | 个
23130110 | 螺纹式水流指示器 | DN80 | 个
23130120 | 螺纹式水流指示器 | DN100 | 个
23130130 | 螺纹式水流指示器 | DN125 | 个
23130140 | 螺纹式水流指示器 | DN150 | 个
23130150 | 螺纹式水流指示器 | DN200 | 个
23130160 | 法兰式水流指示器 |  | 个
23130170 | 法兰式水流指示器 | DN25 | 个
23130180 | 法兰式水流指示器 | DN50 | 个
23130190 | 法兰式水流指示器 | DN65 | 个
23130200 | 法兰式水流指示器 | DN80 | 个
23130210 | 法兰式水流指示器 | DN100 | 个
23130220 | 法兰式水流指示器 | DN125 | 个
23130230 | 法兰式水流指示器 | DN150 | 个
23130240 | 法兰式水流指示器 | DN200 | 个
23130250 | 马鞍式水流指示器 |  | 个
23130260 | 马鞍式水流指示器 | DN25 | 个
23130270 | 马鞍式水流指示器 | DN50 | 个
23130280 | 马鞍式水流指示器 | DN65 | 个
23130290 | 马鞍式水流指示器 | DN80 | 个
23130300 | 马鞍式水流指示器 | DN100 | 个
23130310 | 马鞍式水流指示器 | DN125 | 个
23130320 | 马鞍式水流指示器 | DN150 | 个
23130330 | 马鞍式水流指示器 | DN200 | 个
23150001 | 七氟丙烷灭火药剂 | HFC-227ea | kg
23150010 | 二氧化碳灭火药剂 |  | kg
23150020 | 泡沫灭火药剂 |  | kg
23150030 | 泡沫灭火药剂 | 3% | kg
23150040 | 泡沫灭火药剂 | 6% | kg
23170001 | 防火包 |  | t
23170010 | 防火带 |  | m
23170020 | 防火墙 |  | ㎡
23170030 | 防火包 |  | m³
23170031 | 防火包 |  | 个
23170040 | 防火堵料 |  | t
23170041 | 无机防火堵料 |  | t
23170042 | 有机防火堵料 |  | t
23170050 | 防火堵料 |  | m³
23170060 | 防火墙料 |  | m³
23170070 | 防火圈 |  | 个
23170080 | 阻火圈 | DN50 | 个
23170090 | 阻火圈 | DN75 | 个
23170100 | 阻火圈 | DN100 | 个
23170110 | 阻火圈 | DN150 | 个
23170120 | 阻火圈 | DN200 | 个
23170130 | 阻火圈 | DN250 | 个
23170140 | 防爆胶泥 |  | kg
23170150 | 防爆阻燃密封剂 |  | kg
23170160 | 无机防火隔板 |  | ㎡
23170170 | 无机防火隔板 | 5厚 | ㎡
23170180 | 无机防火隔板 | 8厚 | ㎡
23170190 | 无机防火隔板 | 10厚 | ㎡
23170200 | 阻火模块 |  | 个
23170210 | 阻火模块 | 240×120×30 | 个
23170220 | 阻火模块 | 240×120×60 | 个
23190010 | 消防水枪 |  | 支
23190020 | 消防水枪 | QZ3.5/5 | 支
23190030 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 支
23190040 | 消防水枪 | QLD6.0/8 I | 支
23190050 | 泡沫枪 |  | 支
23190060 | 泡沫枪 | PQ4 | 支
23190070 | 泡沫枪 | PQ8 | 支
23210001 | 喷头 |  | 个
23210010 | 喷头 | DN15 | 个
23210020 | 喷头 | DN20 | 个
23210030 | 喷头 | DN25 | 个
23210040 | 喷头 | DN32 | 个
23210050 | 喷头 | DN40 | 个
23210060 | 气体喷头 |  | 个
23210070 | 泡沫喷头 |  | 个
23210080 | 洒水喷头 |  | 个
23210090 | 洒水喷头 | Y ZSTZ 15-72℃ | 个
23210100 | 洒水喷头 | Y ZSTZ 20-74℃ | 个
23210110 | 洒水喷头 | Y ZSTX 15-72℃ | 个
23210120 | 洒水喷头 | Y ZSTX 20-74℃ | 个
23210130 | 洒水喷头 | Y ZSTBS 15-72℃ | 个
23210140 | 洒水喷头 | Y ZSTBS 20-74℃ | 个
23210150 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210160 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-79℃ Φ5玻璃球 | 个
23210170 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-93℃ Φ5玻璃球 | 个
23210180 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 20-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210190 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210200 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-79℃ Φ5玻璃球 | 个
23210210 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-93℃ Φ5玻璃球 | 个
23210220 | 洒水喷头 | T-ZSTX 20-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210230 | 洒水喷头 | T-ZSTBS 15-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210240 | 洒水喷头 | T-ZSTBS 20-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210250 | 洒水喷头 | A T-ZSTZ 15-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210260 | 洒水喷头 | A T-ZSTX 15-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210270 | 洒水喷头 | A T-ZSTBS 15-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210280 | 洒水喷头 | K-ZSTX 15-68℃ Φ3玻璃球 | 个
23210290 | 洒水喷头 | K-ZSTX 20-68℃ Φ3玻璃球 | 个
23210300 | 洒水喷头 | K-ZSTZ 15-68℃ Φ3玻璃球 | 个
23210310 | 洒水喷头 | K-ZSTZ 20-68℃ Φ3玻璃球 | 个
23210320 | 洒水喷头 | K-ZSTBS 15-68℃ Φ3玻璃球 | 个
23210330 | 洒水喷头 | ZSTDY 15-68℃ Φ3玻璃球 | 个
23210340 | 洒水喷头 | ZSTDY 15-68℃ Φ5玻璃球 | 个
23210350 | 水雾喷头 |  | 个
23210360 | 水雾喷头 | ZSTW B16/90 | 个
23210370 | 水雾喷头 | ZSTW B34/90 | 个
23210380 | 水雾喷头 | ZSTW B22/90 | 个
23210390 | 水雾喷头 | ZSTW B30/90 | 个
23210400 | 水幕喷头 |  | 个
23210410 | 水幕喷头 | ZSTM A-T42/140 | 个
23210420 | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 |  | 个
23210430 | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | ESFR-202/68℃ P Φ2.5玻璃球 | 个
23230001 | 消防软管卷盘 |  | 只
23230010 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/20 | 只
23230020 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 只
23230030 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/30 | 只
23230040 | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/25 | 只
23230050 | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30 | 只
23230060 | 有衬里消防水带 |  | m
23230070 | 有衬里消防水带 | 8-50 | m
23230080 | 有衬里消防水带 | 8-65 | m
23230090 | 有衬里消防水带 | 10-65 | m
23230100 | 有衬里消防水带 | 13-65 | m
23230110 | 有衬里消防水带 | 13-80 | m
23230120 | 有衬里消防水带 | 16-65 | m
23230130 | 有衬里消防水带 | 16-80 | m
23230140 | 有衬里消防水带 |  | 条
23230150 | 有衬里消防水带 | 8-50-20-涤纶纱/丙纶长丝-塑料，含绑好接扣 | 条
23230160 | 有衬里消防水带 | 8-50-25-涤纶纱/丙纶长丝-塑料，含绑好接扣 | 条
23230170 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶纱/丙纶长丝-塑料，含绑好接扣 | 条
23230180 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/丙纶长丝-塑料，含绑好接扣 | 条
23230190 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/丙纶长丝-橡胶，含绑好接扣 | 条
23230200 | 有衬里消防水带 | 10-65-20-涤纶纱/丙纶长丝-塑料，含绑好接扣 | 条
23230210 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶纱/丙纶长丝-塑料，含绑好接扣 | 条
23230220 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶纱/丙纶长丝-橡胶，含绑好接扣 | 条
23230230 | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，含绑好接扣 | 条
23230240 | 有衬里消防水带 | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，含绑好接扣 | 条
23230250 | 有衬里消防水带 | 13-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，含绑好接扣 | 条
23230260 | 有衬里消防水带 | 13-80-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，含绑好接扣 | 条
23230270 | 有衬里消防水带 | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，含绑好接扣 | 条
23230280 | 有衬里消防水带 | 16-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，含绑好接扣 | 条
23230290 | 有衬里消防水带 | 16-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，含绑好接扣 | 条
23230300 | 有衬里消防水带 | 16-80-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，含绑好接扣 | 条
23230310 | 内扣式消防接口 |  | 个
23230320 | 内扣式消防接口 | KY50 | 个
23230330 | 内扣式消防接口 | KY65 | 个
23230340 | 内扣式消防接口 | KD50 | 个
23230350 | 内扣式消防接口 | KD65 | 个
23230360 | 内扣式消防接口 | KD80 | 个
23230370 | 内扣式消防接口 | KN50 | 个
23230380 | 内扣式消防接口 | KN65 | 个
23230390 | 内扣式消防接口 | KWS65 | 个
23230400 | 内扣式消防接口 | KWS80 | 个
23230410 | 内扣式消防接口 | KWA65 | 个
23230420 | 内扣式消防接口 | KWA80 | 个
23230430 | 螺纹式消防接口 |  | 个
23230460 | 异型消防接口 |  | 个
23230490 | 卡式消防接口 |  | 个
23250001 | 温感雨淋阀 |  | 个
23250010 | 温感雨淋阀 | ZSFW-32A | 个
23250020 | 选择阀 |  | 个
23250030 | 选择阀 | DN25 | 个
23250040 | 选择阀 | DN32 | 个
23250050 | 选择阀 | DN40 | 个
23250060 | 选择阀 | DN50 | 个
23250070 | 选择阀 | DN65 | 个
23250080 | 选择阀 | DN75 | 个
23250090 | 选择阀 | DN100 | 个
23250100 | 选择阀 | DN150 | 个
23250110 | 雨淋报警阀 |  | 套
23250120 | 雨淋报警阀 | ZSFG100 | 套
23250130 | 雨淋报警阀 | ZSFG125 | 套
23250140 | 雨淋报警阀 | ZSFG150 | 套
23250150 | 雨淋报警阀 | ZSFG200 | 套
23250160 | 雨淋报警阀 | ZSFM80 | 套
23250170 | 雨淋报警阀 | ZSFM100 | 套
23250180 | 雨淋报警阀 | ZSFM125 | 套
23250190 | 雨淋报警阀 | ZSFM150 | 套
23250200 | 雨淋报警阀 | ZSFM200 | 套
23250210 | 雨淋报警阀 | ZSFM250 | 套
23250220 | 雨淋报警阀 | ZSFM300 | 套
23250230 | 湿式报警阀 |  | 套
23250240 | 湿式报警阀 | ZSFZ80 | 套
23250250 | 湿式报警阀 | ZSFZ100 | 套
23250260 | 湿式报警阀 | ZSFZ125 | 套
23250270 | 湿式报警阀 | ZSFZ150 | 套
23250280 | 湿式报警阀 | ZSFZ200 | 套
23250290 | 湿式报警阀 | ZSFZ250 | 套
23250300 | 干式报警阀 |  | 套
23250310 | 干式报警阀 | ZSFC100 | 套
23250320 | 干式报警阀 | ZSFC150 | 套
23250330 | 干式报警阀 | ZSFC200 | 套
23250340 | 消防信号阀 |  | 个
23250350 | 消防信号阀 | ZSXF-50 | 个
23250360 | 消防信号阀 | ZSXF-65 | 个
23250370 | 消防信号阀 | ZSXF-80 | 个
23250380 | 消防信号阀 | ZSXF-100 | 个
23250390 | 消防信号阀 | ZSXF-125 | 个
23250400 | 消防信号阀 | ZSXF-150 | 个
23250410 | 消防信号阀 | ZSXF-200 | 个
23250420 | 消防信号阀 | ZSXF-250 | 个
23250430 | 预作用装置 |  | 套
23250440 | 预作用装置 | ZSFY100-1.2 | 套
23250450 | 预作用装置 | ZSFY 125-1.2 | 套
23250460 | 预作用装置 | ZSFY150-1.2 | 套
23250470 | 预作用装置 | ZSFY200-1.2 | 套
23250480 | 预作用装置 | ZSFY100-1.6 | 套
23250490 | 预作用装置 | ZSFY125-1.6 | 套
23250500 | 预作用装置 | ZSFY150-1.6 | 套
23250510 | 预作用装置 | ZSFY200-1.6 | 套
23250520 | 压力开关 |  | 个
23250530 | 压力开关 | ZSJY1.6BP | 个
23270001 | 分水器 | DN25 | 个
23270010 | 分水器 | DN32 | 个
23270020 | 分水器 | DN40 | 个
23270030 | 分水器 | DN50 | 个
23270040 | 分水器 | DN65 | 个
23270050 | 集(分)水器 |  | 台
23270060 | 分集水器 | 不带箱 | 组
23270070 | 分集水器 | 带箱 | 组
23290001 | 隔膜式气压水罐 | DN800 | 台
23290010 | 隔膜式气压水罐 | DN1000 | 台
23290020 | 隔膜式气压水罐 | DN1200 | 台
23290030 | 隔膜式气压水罐 | DN1400 | 台
23290040 | 隔膜式气压水罐 |  | 台
23370001 | 感温火灾探测器 |  | 只
23370004 | 感温火灾探测器 | 点型 | 只
23370010 | 感烟火灾探测器 |  | 只
23370011 | 感烟火灾探测器 | 点型 | 只
23370012 | 线型光束感烟火灾探测器 |  | 对
23370015 | 感烟感温火灾探测器 | 点型 | 只
23370020 | 火焰探测器 |  | 只
23370030 | 空气采样探测器 |  | 套
23370040 | 可燃气体探测器 |  | 只
23370045 | 组合式电气火灾监控探测器 |  | 台
23370050 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 |  | 台
23370060 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 额定电流≤63A | 台
23370070 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 额定电流≤160A | 台
23370080 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 额定电流≤225A | 台
23370090 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 额定电流≤400A | 台
23370100 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 额定电流≤630A | 台
23370110 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 额定电流≤800A | 台
23370120 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 额定电流≤1250A | 台
23370130 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 额定电流≤3200A | 台
23370140 | 测温式电气火灾监控探测器 |  | 台
23390001 | 报警控制器 | 8路 | 套
23390010 | 报警控制器 | 16路 | 套
23390020 | 报警控制器 | 32路 | 套
23390030 | 报警控制器 | 64路 | 套
23390040 | 报警控制器 | 128路 | 套
23390045 | 报警控制器 |  | 套
23390050 | 多线联动控制器 | 16点以下 | 台
23390060 | 多线联动控制器 | 32点以下 | 台
23390070 | 多线联动控制器 | 64点以下 | 台
23390080 | 多线联动控制器 | 100点以下 | 台
23390090 | 壁挂式报警控制器 | 32点以下 | 台
23390100 | 壁挂式报警控制器 | 64点以下 | 台
23390110 | 壁挂式报警控制器 | 128点以下 | 台
23390120 | 壁挂式报警控制器 | 250点以下 | 台
23390130 | 壁挂式报警控制器 | 500点以下 | 台
23390140 | 壁挂式报警控制器 | 1000点以下 | 台
23390150 | 落地式报警控制器 | 500点以下 | 台
23390160 | 落地式报警控制器 | 1000点以下 | 台
23390170 | 落地式报警控制器 | 2000点以下 | 台
23390180 | 落地式报警控制器 | 5000点以下 | 台
23390190 | 落地式报警控制器 | 8000点以下 | 台
23390200 | 极早期空气采样报警器 |  | 台
23390202 | 气体释放报警器 |  | 只
23390210 | 报警装置 |  | 套
23390220 | 报警装置 | 湿式 | 套
23390230 | 湿式报警装置 | DN65 | 套
23390240 | 湿式报警装置 | DN75 | 套
23390250 | 湿式报警装置 | DN100 | 套
23390260 | 湿式报警装置 | DN150 | 套
23390270 | 湿式报警装置 | DN200 | 套
23390280 | 声光报警装置 |  | 台
23390290 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 |  | 套
23390300 | 火灾报警联动一体机 | 壁挂式 | 套
23390310 | 火灾报警联动一体机 | 落地式 | 套
23390311 | 火灾报警联动一体机 | 2000点以内 | 套
23390312 | 火灾报警联动一体机 | 2000点以上 | 套
23390320 | 火灾报警系统控制主机 | 壁挂式 | 套
23390330 | 火灾报警系统控制主机 | 落地式 | 套
23390340 | 联动控制主机 | 落地式 | 套
23390349 | 远程控制箱 |  | 台
23390350 | 远程控制箱 | 3路以内 | 台
23390360 | 远程控制箱 | 5路以内 | 台
23390370 | 电气火灾监控设备 |  | 台
23390380 | 消防设备电源状态监控器 |  | 台
23390390 | 防火门监控器 |  | 套
23390400 | 区域分机（监控分机） |  | 台
23400010 | 单输出模块 |  | 只
23400020 | 单输入模块 |  | 只
23400030 | 单输入单输出模块 |  | 只
23400040 | 多输出模块 |  | 只
23400050 | 多输入模块 |  | 只
23400060 | 多输入多输出模块 |  | 只
23400065 | 中继模块 |  | 只
23400070 | 单扇常开式防火门监控模块 |  | 只
23400080 | 双扇常开式防火门监控模块 |  | 只
23400090 | 单扇常闭式防火门监控模块 |  | 只
23400100 | 双扇常闭式防火门监控模块 |  | 只
23410001 | 报警接口 |  | 只
23410010 | 警号 |  | 套
23410020 | 警铃 |  | 套
23410030 | 消防警铃 |  | 只
23410040 | 无线传输报警按钮 |  | 套
23410050 | 消防按钮 |  | 个
23410052 | 消防按钮 | 单触点XY-SF-IA 220 V | 个
23410054 | 消防按钮 | 单触点XY-SF-IA 24 V | 个
23410060 | 火灾报警按钮 |  | 只
23410070 | 火灾报警按钮 | 带电话插孔 | 只
23410080 | 消火栓报警按钮 |  | 只
23410082 | 紧急启停按钮 |  | 只
23410090 | 声光报警器 |  | 只
23410100 | 重复显示器 |  | 台
23410110 | 消防控制室图形显示装置 |  | 套
23410120 | 放气指示灯 |  | 只
23430001 | 功放机 | 125W | 台
23430010 | 功放机 | 250W | 台
23430015 | 功放机 |  | 台
23430020 | 广播分配器 |  | 台
23430025 | 消防电话主机 |  | 台
23430030 | 消防电话分机 |  | 部
23430040 | 扬声器 |  | 只
23430050 | 音箱 |  | 只
23430060 | 广播音箱 | 吸顶式 3W | 只
23430070 | 广播音箱 | 壁挂式 3W | 只
23430080 | 消防应急广播设备 |  | 套
23430090 | 消防应急广播主机 | 含2台500W功放机 | 套
23450001 | 减压孔板 |  | 个
23450010 | 减压孔板 | DN50 | 个
23450020 | 减压孔板 | DN65 | 个
23450030 | 减压孔板 | DN75 | 个
23450040 | 减压孔板 | DN100 | 个
23450050 | 减压孔板 | DN150 | 个
23450060 | 消防报警备用电源 |  | 台
23450070 | 消防电话插孔 |  | 个
23450080 | 报警终端电阻 |  | 个
23450090 | 备用电源及电池主机(柜) |  | 组
23450100 | 不锈钢集热板 |  | 套
23450120 | 感温自动灭火装置贮存容器 | 3kg | 套
23450130 | 感温自动灭火装置贮存容器 | 6kg | 套
23450140 | 感温自动灭火装置贮存容器 | 45kg | 套
23450150 | 模块箱 |  | 个
23450160 | 模拟末端试水装置 |  | 套
23450170 | 装饰盘 |  | 个
23450180 | 喷头装饰盘 |  | 个
23450190 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个
23450200 | 线性探测器信号转换装置 |  | 只
23450210 | 消防栓底座 | 带弯头 DN100 | 个
23450220 | 消防水炮 |  | 套
23450230 | 消防水炮 | PS20 | 套
23450240 | 消防水炮 | PS30 | 套
23450250 | 消防水炮 | PS40 | 套
23450260 | 消防水炮 | PS50 | 套
23450270 | 消防水炮 | PS60 | 套
23450280 | 消防水炮 | PS80 | 套
23450290 | 消防水炮 | PSKD20 | 套
23450300 | 消防水炮 | PSKD30 | 套
23450310 | 消防水炮 | PSKD40 | 套
23450320 | 消防水炮 | PSKDY30 | 套
23450330 | 消防泡沫/水两用炮 |  | 套
23450340 | 消防泡沫/水两用炮 | PL24 | 套
23450350 | 消防泡沫/水两用炮 | PL32 | 套
23450360 | 消防泡沫/水两用炮 | PL40 | 套
23450370 | 消防泡沫/水两用炮 | PL48 | 套
23450380 | 消防泡沫/水两用炮 | PL64 | 套
23450390 | 消防泡沫/水两用炮 | PLKD24 | 套
23450400 | 消防泡沫/水两用炮 | PLKD32 | 套
23450410 | 消防泡沫/水两用炮 | PLKD40 | 套
23450420 | 消防泡沫/水两用炮 | PLKD48 | 套
23450430 | 消防泡沫/水两用炮 | PLKDY24 | 套
23450440 | 消防泡沫/水两用炮 | PLKDY32 | 套
23450450 | 灭火器箱 |  | 个
23450460 | 成套灭火器箱 |  | 套
23450470 | 成套灭火器箱 | 含2×MF/ABC3 | 套
23450480 | 成套灭火器箱 | 含2×MF/ABC4 | 套
23450490 | 电流传感器 |  | 台
23450500 | 电压传感器 |  | 台
23450510 | 电压传感器 | 监控交流三相三线电压 | 台
23450520 | 电压传感器 | 监控交流三相四线电压 | 台
23450530 | 电压传感器 | 监控双电源三相三线电压 | 台
23450540 | 电压传感器 | 监测4路单相电压 | 台
23450550 | 电压传感器 | 监测8路单相电压 | 台
23450560 | 电压传感器 | 监测4路三相三线电压 | 台
23450570 | 电压传感器 | 监测8路三相三线电压 | 台
23450580 | 电流/电压传感器 |  | 台
23450590 | 电流/电压传感器 | 监控交流单相电压和电流 | 台
23450600 | 电流/电压传感器 | 监控双电源交流单相电压和电流 | 台
23450610 | 电流/电压传感器 | 监控单电源三相三线电压和电流 | 台
23450620 | 电流/电压传感器 | 监控双电源三相三线电压和电流 | 台
23450630 | 电流/电压传感器 | 监控单电源三相四线电压和电流 | 台
23450640 | 电流/电压传感器 | 监控双电源三相四线电压和电流 | 台
23450650 | 电流/电压传感器 | 监测4路单相电压和电流 | 台
23450660 | 电流/电压传感器 | 监测8路单相电压和电流 | 台
23450670 | 电动闭门器 | 分体式 | 个
23450680 | 电动闭门器 | 一体式 | 个
23450690 | 火灾显示盘 |  | 台
23450700 | 总线控制盘 | 128点总线操作点 | 块
23450710 | 直接控制盘 | 8个直接控制点 | 块
23450720 | 有源终端 |  | 只
23450730 | 短路隔离器 |  | 个
23450740 | 探测器通用底座 |  | 只
23450750 | 固定式挡烟垂壁 |  | m
23450760 | 活动式挡烟垂壁 |  | m