## 材料
材料信息
材料编码 | 材料名称 | 规格 | 计量单位
98470001 | 电子定位发射机 | YYQ-2 | 台班
98470010 | 电子定位发射机(加长型) | YYQ-2 | 台班
98470020 | 电子定位接收机 | YJQ-2 | 台班
98470030 | 万能实验机 |  | 台班
98470040 | BOD测试仪 |  | 台班
98470050 | PH测试仪 |  | 台班
98470060 | SF6微水分析仪 |  | 台班
98470070 | STIPA测试仪 |  | 台班
98470080 | 氨气检漏仪 |  | 台班
98470090 | 安全阀试压机 | YFC-A | 台班
98470100 | 安全阀整定装置 |  | 台班
98470110 | 保护故障子站模拟系统 |  | 台班
98470120 | 编程器 |  | 台班
98470130 | 电导率表 | 便携式 | 台班
98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班
98470150 | 电动泵压力校验仪 | 便携式 | 台班
98470160 | 多组气体分析仪 | 便携式 | 台班
98470170 | 精密露点仪 | 便携式 | 台班
98470180 | 可燃气体检漏仪 | 便携式 | 台班
98470190 | 煤粉取样装置 | 便携式 | 台班
98470200 | 双探头超声波流量计 | 便携式 | 台班
98470210 | 污染检测仪 | 便携式 | 台班
98470220 | 烟气预处理器 | 便携式 | 台班
98470230 | 变送器校验装置 |  | 台班
98470240 | 标准铂电阻温度计 |  | 台班
98470250 | 标准测力仪 |  | 台班
98470260 | 电火花检测仪 |  | 台班
98470270 | 电子天平 | 0.0001mg | 台班
98470280 | 调谐试验装置 |  | 台班
98470290 | 动态盐垢沉积仪 |  | 台班
98470300 | 多倍频感应耐压试验器 |  | 台班
98470310 | 多功能交直流钳形测量仪 |  | 台班
98470320 | 多功能校验仪 |  | 台班
98470330 | 多功能校准仪 |  | 台班
98470340 | 粉尘快速测试仪 |  | 台班
98470350 | 风压风速风量仪 |  | 台班
98470360 | 温度校验仪 | 干体式 | 台班
98470370 | 高精度压力采集系统 | 40通道 | 台班
98470380 | 高精度测厚仪装置 |  | 台班
98470390 | 光纤接口试验设备 |  | 台班
98470400 | 过程仪表 |  | 台班
98470410 | 红外测温仪 |  | 台班
98470420 | 红外成像仪 |  | 台班
98470430 | 回路电阻测试仪 |  | 台班
98470440 | 回路校验仪 |  | 台班
98470450 | 火灾探测器试验器 |  | 台班
98470460 | 激光轴对中仪 |  | 台班
98470470 | 加热烟气采样枪 |  | 台班
98470480 | 交直流高压分压器 | 100kV | 台班
98470490 | 看谱镜 |  | 台班
98470500 | 烟尘采样枪 | 可拆式 | 台班
98470510 | 可见分光光度计 |  | 台班
98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班
98470530 | 离子色谱仪 |  | 台班
98470540 | 钠离子分析仪 |  | 台班
98470550 | 气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 |  | 台班
98470560 | 气体分析仪 |  | 台班
98470570 | 三参数测试仪 |  | 台班
98470580 | 色度计 |  | 台班
98470590 | 湿度采样管 |  | 台班
98470600 | 数据记录仪 |  | 台班
98470610 | PH/ISE测试仪 | 台式 | 台班
98470620 | 现场测试仪 | PLT301A | 台班
98470630 | 旋转腐蚀挂片试验仪 |  | 台班
98470640 | 压力校验仪 |  | 台班
98470650 | 压力校验仪 | 智能数字 | 台班
98470660 | 压力校验仪 | 多功能 | 台班
98470670 | 烟尘测试仪 |  | 台班
98470680 | 烟尘浓度采样仪 |  | 台班
98470690 | 烟气采样器 |  | 台班
98470700 | 烟气分析仪 |  | 台班
98470710 | 风速表 | 叶轮式 | 台班
98470720 | 余氯分析仪 |  | 台班
98470730 | 原子吸收分光光度计 |  | 台班
98470740 | 振荡器 |  | 台班
98470750 | 光导抗干扰介损测量仪 | 智能型 | 台班
98470760 | 驻波比测试仪 |  | 台班
98470770 | 浊度仪 |  | 台班
98470780 | 介损测试仪 | 自动 | 台班
98470790 | 综合测试仪 |  | 台班
98470800 | 总有机碳分析仪 |  | 台班
98470810 | 电火花检漏仪 |  | 台班
98470820 | 视频测试器 |  | 台班
98470830 | 多点远距离测温系统 | MS-100 2kW | 台班
98470840 | 陀螺仪（不带车） | JDT3D-5A | 台班